Экзаменационные вопросы по курсу

"СУХТП" для студентов специальности ХТВМС (5 курс)

I. Управление техническими системами

- Содержание и задачи курса. Понятие "управление", "регулирование". Основные понятия и определения.

- Принципы регулирования технологических процессов.

- Математическое описание элементов и систем: понятие математической модели, методы получения математических моделей.

- Модели статики: статические характеристики; линеаризация нелинейных элементов; статические и астатические звенья.

- Модели динамики: дифференциальное уравнение; операторный метод, решения дифференциальных уравнений; понятие передаточной функции.

- Временные характеристики элементов и систем.

- Частотные характеристики элементов и систем.

- Типовые динамические звенья САР: безинерционное звено; звено чистого запаздывания.

- Инерционное звено 1го порядка.

- Звено 2го порядка: инерционное и колебательное.

- Идеальное и реальное дифференцирующие звенья.

- Идеальное и реальное интегрирующие звенья.

- Преобразование и расчет структурных схем.

- Передаточные функции замкнутой и разомнутой САР.

- Статика САР: статическая ошибка и статизм системы.

- Физическое и математическое условие устойчивости.

- Алгебраический критерий Гурвица.

- Частотный критерий Михайлова.

- Частотный критерий Найквиста.

- Структурная устойчивость (неустойчивость) САР.

- Качество САР.

- Элементы синтеза САР. Последовательная и параллельная коррекции.

- Введение производной в прямую цепь регулирования.

- Введение интеграла в прямую цепь регулирования.

- Введение безинерционного звена в прямую цепь регулирования.

- Параллельная коррекция: охват инерционного звена 1го звена порядка жеской и гибкой обратными связями.

- Охват инерционного звена 2го порядка и интегрирующего звена жесткой отрицательной обратной связью.

- II. Автоматизированный контроль технологических процессов

- Основные понятия: структура измерительного устройства; понятие о датчиках; требования к датчикам в САР.

- Методы измерения: вторичные приборы. Измерительные схемы вторичных приборов.

- Измерение механических перемещений потенциометрические датчики.

- Индуктивные и емкостные датчики.

- Контроль температуры: классификация датчиков температуры; термометры расширения и манометрические термометры, пирометры излучения.

- Термоэлектрические пирометры: назначение, вторичные приборы, погрешности.

- Термометры сопротивления: назначение, вторичные приборы, погрешности.

- Контроль давления: жидкостные манометры.

- Пружинные манометры.

- Измерение уровня.

- Измерение количества вещества.

- Измерение расхода: расходомеры скоростного напора, переменного уровня, бесконтактные расходомеры.

- Расходомеры переменного перепада давления.

- Расходомеры постоянного перепада давления (ротаметры).

- Анализ состава вещества: кондуктометры; РН — метры.

- Газоанализаторы, хроматографы, спектрометры.

- III. Автоматизация технологических процессов:

- А. Системы промышленной автоматики

- Аналитическое определение характеристик объектов регулирования.

- Экспериментальное определение характеристик объектов регулирования.

- Промышленные регуляторы: классификация промышленных регуляторов по потреблению энергии для перемещения регулирующего органа, по виду этой энергии; по характеру регулирующего воздействия.

- П и И — регуляторы.

- ПИ — регуляторы.

- ПД, ПИД — регуляторы.

- Реализация П и И регуляторов.

- Реализация ПИ, ПД и ПИД регуляторов.

- Выбор настроек регуляторов.

- Б. Автоматизация типовых технологических процессов

- Анализ ТП как объекта управления.

- Регулирование основных технологических параметров: регулирование расхода.

- Регулирование уровня.

- Особенности регулирования давления.

- Регулирование тепловых процессов: регулирование теплообменника.

- Регулирование испарителей и конденсаторов.

- Автоматизация выпарных аппаратов.

- Автоматизация печи с кипящим слоем.

- Автоматизация ректификационных колонн.

- Автоматизация сушильного барабана.

- Автоматизация трубы — сушилки.

- Автоматизация компрессоров и насосов.